| Утверждаю | Согласовано |
| --- | --- |
| Глава | Генеральный директор |
| Сальского городского поселения | ООО «УК Навигатор» |
| ____________________А.В.Стольный | ______________________Е.В.Скубин |

График  по подготовке к ОЗП 2013-2014 г.

| Адрес дома | Наименование мероприятий | Сумма | Источник финансирования | Сроки проведения работ | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул Тельмана 7 А | Покраска трубопровода ( 7 п/м) - 400руб; Замена окна в подъезде- 10000 руб; Ревизия запорной арматуры и задвижек; Ревизия электрооборудования; Частичный ремонт теплоизоляции трубопроводов отопления-4000 руб; | 14400,00 | население | 01/07-02/07 | Генеральный директор Скубин Е.В. |
| Ул Станиславского 158 | Ремонт дверных и оконных проемов в подъездах 35300 руб; Ревизия запорной арматуры и задвижек; Ревизия электрооборудования; Замена дефектных участков трубопровода горячей воды15 (м)- 5000 руб; | 40300,00 | население | 02/07-18/07 | Генеральный директор Скубин Е.В. |
| Ул Одесская 214 А | Ревизия запорной арматуры и задвижек; Ревизия электрооборудования; Замена вентелей на стояках отопления ( 3 вентеля) - 7300 руб ; Ремонт входной двери в подъезде-10500 руб; | 17800,00 | население | 12/07-16/07 | Генеральный директор Скубин Е.В. |
| Пер Морской 1 А | Ревизия запорной арматуры и задвижек (2 задвижки)- 5400 руб; Ревизия электрооборудования; | 5400,00 | население | 03/07-04/07 | Генеральный директор Скубин Е.В. |
| Пер Западный 74 | Ревизия запорной арматуры и задвижек; Ревизия электрооборудования; Замена вентелей на стояках (2 вентеля) 6500руб; Ремонт канализации( ремонт выпуска в колодце ) 15100руб; Замена задвижки в колодце холодной воды 3000 рублей; | 24600,00 | население | 05/07-08/07 | Генеральный директор Скубин Е.В. |
| Ул Тельмана 3 А | Ревизия запорной арматуры и задвижек; Ревизия электрооборудования; Замена вентелей на стояках (2 вентеля)- 6500 руб; Замена задвижки в колодце холодной воды-3000 руб; | 9500,00 | население | 05/07 | Генеральный директор Скубин Е.В. |
| Ул Одесская 266 А | Ремонт входной двери(замена 1 двери) -9200,руб; Частичный ремонт теплоизоляции трубопроводов отопления-1000руб | 10200,00 | население | 16/08-20/08 | Генеральный директор Скубин Е.В. |
| Ул Трактовая 2 Г | Ревизия электрооборудования; |  |  | 10/08-14/08 | Генеральный директор Скубин Е.В. |
| Ул Родниковая 22 | Ревизия запорной арматуры и задвижек; Ревизия электрооборудования; |  |  | 04/08-09/08 | Генеральный директор Скубин Е.В. |
| Ул Чкалова 86 | Ревизия запорной арматуры и задвижек; Ревизия электрооборудования; Замена вентелей на стояках ( 2 вентеля) 6500руб; Ремонт входной двери ( 1 дверь -8000 руб) и оконных проемов ( замена стекла 400 руб) ; | 14900,00 | население | 07/08-10/08 | Генеральный директор Скубин Е.В. |
| Ул Севастопольская 55 | Ревизия запорной арматуры и задвижек; Ревизия электрооборудования; Замена вентелей на стояках ( 4 вентеля) -13000 руб; Ремонт входной двери ( 1дверь)- 10000 руб; Замена окон (8 шт)--60000 руб; Ремонт козырьков- 4000 руб; Частичный ремонт крыши ( 100 м2)- 25000 руб; | 112000,00 | население | 22/06-22/07 | Генеральный директор Скубин Е.В. |
| Ул Ленина 53 | Ревизия запорной арматуры и задвижек; Ревизия электрооборудования; Замена вентелей на стояках ( 4 вентеля) -19500 руб; Ремонт входной двери -4000 руб; Замена окон ( 4 окна)- 30000 руб; Ремонт козырьков ( оштукатуривание 4 козырьков)10000 руб; Частичный ремонт крыши ( 20 м2) — 5000 руб; | 68500,00 | население | 09/07-16/07 | Генеральный директор Скубин Е.В. |
| Ул Трактовая 12 | Ревизия запорной арматуры и задвижек; Ревизия электрооборудования; Замена вентелей на стояках( 6 вентелей) — 22500 руб; Ремонт входных дверей ( 4 двери) — 4000 руб; Ремонт окон (8 шт) 7500 руб; Частичный ремонт крыши ( 120 м2) -30000 руб; | 64000,00 | население | 17/08-25/08 | Генеральный директор Скубин Е.В. |
| Ул Ленина 51 | Ревизия запорной арматуры и задвижек; Ревизия электрооборудования; Замена окон ( 4 окна)- 30000 руб; Частичный ремонт крыши ( 300 м2) — 65000 руб; | 95000,00 | население | 03/07-05/07 | Генеральный директор Скубин Е.В. |
| Ул Ленина 31 | Ревизия запорной арматуры и задвижек; Ревизия электрооборудования; Замена окон (8 окн)- 53000 руб; | 53000,00 | население | 24/06-02/07 | Генеральный директор Скубин Е.В. |
| Ул Дружбы 12 | Дом после капитального ремонта ( 2012 года): Ревизия ХВС; Ревизия электрооборудования; Осмотр кровли | - |  | 24/06-02/07 | Генеральный директор Скубин Е.В |
| Ул Свободы 19 | Дом после капитального ремонта ( 2010 года): Ревизия ХВС; Ревизия электрооборудования; Осмотр кровли |  |  | 30/07-05/08 | Генеральный директор Скубин Е.В |
|  | ИТОГО | 529600,00 |  |  |  |

Генеральный директор                                                            Скубин Е.В.